## Лист1
Опросный лист на проектирование и изготовление Системы управления Центрального Кондиционера
Организация:
Ф.И.О.
Дата:
тел/факс
e-mail
Состав кондиционера |  |  | Технические характеристики оборудования, входящего в состав установки
Приток
Привод воздухозаборного клапана |  |  | Тип привода |  |  | Питание
Прогрев лопаток мощностью _________, кВт
Привод рециркуляционного клапана
|  |  | Тип привода |  |  | Питание
Алгоритм работы с воздухозаборным клапаном :_____________________________________________
Фильтр |  |  | Реле перепада давления для каждого фильтра
Реле перепада давления для контроля запылённости фильтра с остановкой системы при загрязнении
Количество фильтров________________, шт.
Нагреватель |  |  | Термостат защиты от замораживания по воде
Циркуляционный насос,________кВт,________фазы
Рег. клапан с приводом (Плавное регулирование 24В)
Термостат защиты от замораживания по воздуху
Электрокалорифер |  |  | ________кВт,________ступеней нагрева по________кВт
Охладитель |  |  | Рег. клапан с приводом
Вывод сухих контактов для холодильной машины
Оросительная камера |  |  | Насос________кВт,________фазы
Работа: зима
Работа: лето
Вентилятор |  |  | ________кВт (15 кВт и более- пуск звезда/треугольник)
Датчик перегрева электродвигателя
Дополнительно: софт стартер частотный преобразователь
Реле перпада давления для контроля работы вентилятора
Резервный вентилятор |  |  | ________кВт (15 кВт и более- пуск звезда/треугольник
Датчик перегрева электродвигателя
Дополнительно: софт стартер частотный преобразователь
Реле перпада давления для контроля работы вентилятора
Режим работы с рабочим вентилятором______________________________________________________________
Рекуператор/регенератор
Канальный датчик температуры
Регулировка температуры |  |  | Канальный датчик температуры и контроллер
Комнатный датчик температуры (желательно использовать с канальным датчиком)
Вытяжка
Наличие клапана Наличие фильтра
Вентилятор |  |  | ________кВт (15 кВт и более- пуск звезда/треугольник
Дополнительно: софт стартер частотный преобразователь
Реле перпада давления для контроля работы вентилятора
Блокировка с притоком
Порядок работы с притоком_________________________________________________________________________
Выполнить в одном шкафу с притоком
Дополнительное оборудование
Пульт дистационного управления
Цифровой недельный таймер |  |  |  | Шкаф освещения (с КЦКП-20)
Дополнительные данные:
|  |  |  | Подпись__________ | (расшифровка подписи)_______________
Ответственность за заполнение опросного листа несёт заказчик.
Примечание: - пожарная блокировка предусмотрена во всех исполнениях;
-клемники для подключения ПДУ предусмотрены во всех исполнениях.
Привода | 1 | 2 | 1 | 2
Открыто/закрыто с пружинным возвратом | 2
Открыто/закрыто (реверс)
Плавное регулирование
Ручной привод
230 В
24 В
Пульт | 3
Нет
Сенсорный
Пульт ДУ с кнопками «Вкл./Выкл.» и лампами сигнализации «Авария/Работа»
приточно-вытяжная
приточная
вытяжная
внутри помещения
снаружи помещения
общепромышленное
медицинское
взрывозащищенное
напольное
подвесное
(отсутствует)
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
(свое значение) =>
(отсутствует)
G3, кассетный
G4, длина кармана 360мм
F5, длина кармана 600мм
F6, длина кармана 600мм
F7, длина кармана 600мм
F9, длина кармана 600мм
(свои значения) =>
(отсутствует)
пластинчатый (перекресноточный)
роторный регенератор
с промежуточным теплоносителем
(отсутствует)
водяной
электрический
паровой
(отсутствует)
сотовый
форсуночный
паровой
(отсутствует)
пропан
бутан
природный газ
(отстутствует)
водяной
фреон
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
(отсутствует)
пленечный
парогенератор
(отсутствует)
на выходе из установки
на входе
на входе и выходе из установки
500мм
1000мм
1500мм
(свое значение) =>
по оси
сверху
справа
слева
снизу
по оси
вверх
вниз
влево
справо
2-й этаж
справа
слева
независимая
(отсутствует)
пластиковый IP65
металлический IP54
Серпуховский вентиляционный завод Вентмаш М
Тел./факс. +7 (495) 783-72-19 www.ventmash.net e-mail: ventmash-m@ventmash.net
Адрес: 117405 г. Москва Варшавское шоссе д.141 стр. 80